附件4-1  建设单位隐患排查方式及频次

| 序号 | 排查方式 | 排查类别 | 排查内容及范围 | 责任人 | 排查频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常排查 | 日常巡查 | 检查现场安全隐患、参建单位履职情况 | 业主代表 | 每周至少两次 |  |
| 2 | 专项排查 | 季节性排查 | 防雷、防台风、防汛、防暑降温、防火及应急物资储备等情况检查 | 工程技术、管理或安全管理部门负责人 | 每季度至少组织一次 | 可与综合排查结合开展 |
| 3 |  | 停、复工排查 | 停工后核查安全条件，复工前排查人员培训和技术安全交底，核查相关复工条件 | 工程技术、管理或安全管理部门负责人 | 停工后、复工前至少组织一次 |  |
| 4 |  | 重点时段及节假日前排查 | 重大活动、节假日期间领导带班值班、各类物资储备和应急值守等情况检查 | 项目负责人或分管负责人 | 重点时段及节假日前 |  |
| 5 |  | 事故类比排查 | 举一反三，进行事故类比安全风险隐患专项排查 | 分管安全或安全管理部门负责人 | 同类项目发生事故后 |  |
| 6 | 综合排查 | 月检 | 检查参建单位人员履约和安全管理状况 | 工程或安全部门负责人 | 至少每月组织一次 |  |
| 7 |  | 季检 | 参建单位质量安全履约综合检查 | 项目负责人或分管安全负责人 | 至少每季度组织一次 |  |

附件4-2  监理单位隐患排查方式及频次

| 序号 | 排查方式 | 排查类别 | 排查内容及范围 | 责任人 | 排查频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常排查 | 每日巡查 | 排查现场生产安全事故隐患，对一般安全隐患下发整改通知，并对整改情况进行复查；对重大安全隐患及时汇报并采取措施。 | 监理工程师 | 每日 | 做好巡视记录 |
| 2 |  | 关键部位、关键工序旁站 | 检查关键部位、关键工序施工情况并做好旁站记录。 | 监理员 | 旁站 | 做好旁站记录 |
| 3 | 专项排查 | 季节性排查 | 防雷、防台风、防汛、防暑降温、防火等情况检查 | 监理工程师 | 每季度至少组织一次 | 可与综合排查结合开展 |
| 4 |  | 重点时段及节假日前排查 | 施工生产是否存在异常状况，节假日期间领导带班值班、各类物资储备和应急值守等情况检查 | 总监理工程师或总监理工程师代表 | 重点时段及节假日前 |  |
| 5 |  | 复工复产排查 | 停工后核查安全条件，复工前排查人员培训和技术安全交底，核查相关复工复产条件 | 总监 | 停工后、复工前至少组织一次 |  |
| 6 | 综合排查 | 周检 | 以查行为为主，重点要分析行为管理存在问题，提出有关隐患治理的意见 | 安全专监或总监代表 | 至少每周组织一次 | 上报监理周报应有专题分析 |
| 7 |  | 月检 | 以查体系、管理漏洞为主，组织对当月隐患进行统计分析，查找自身管理薄弱环节 | 总监 | 至少每月组织一次 | 上报监理月报应有专题分析 |
| 8 |  | 季检 | 检查监理部安全管理体系是否有效运转、是否存在薄弱环节，危大工程等管理方面是否存在漏洞，监理部主要人员的履职情况 | 企业主要负责人或分管负责人 | 至少每季度组织一次 | 要对整个监理部管理状况进行评价，协调解决监理部重大问题 |

附件4-3  施工单位隐患排查方式及频次

| 序号 | 排查方式 | 排查类别 | 排查内容及范围 | 责任人 | 排查频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常排查 | 班组排查 | 安全条件检查 | 施工班组长 | 每班开工前和收工后 |  |
| 2 |  | 设备开、停机排查 | 设备状况检查，严禁设备带病作业 | 设备操作人员 | 设备启动前、停机后 |  |
| 3 |  | 常规检查 | 检查项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 | 项目安全员、专业工程师 | 每天 |  |
| 4 | 专项排查 | 专业排查 | 工程技术、机电、安全、消防等方面专业检查 | 项目分管负责人 | 至少每月组织一次 | 可与综合排查结合开展 |
| 5 |  | 季节性排查 | 防雷、防台风、防汛、防暑降温、防火、应急管理等情况检查 | 项目分管负责人 | 根据季节特点，每季度至少组织一次 |  |
| 6 |  | 重点时段及节假日前排查 | 施工生产是否存在异常状况，重点时段、节假日期间领导带班值班、各类物资储备和应急值守等情况检查 | 项目负责人 | 重点时段及节假日前 |  |
| 7 |  | 停、复工排查 | 停工后核查安全条件，复工前排查人员培训和技术安全交底，核查相关复工复产条件 | 项目分管负责人 | 停工后、复工前至少组织一次 |  |
| 8 |  | 事故类比排查 | 举一反三，进行事故类比安全风险隐患专项排查 | 项目分管负责人 | 施工单位内或同类项目发生事故后 |  |
| 9 | 综合排查 | 周检 | 以查行为为主，要从隐患现象分析行为管理存在问题，提出有关隐患治理的建议 | 项目安全分管负责人或安全总监 | 至少每周组织一次 |  |
| 10 |  | 月检 | 以查体系、管理漏洞为主，组织对当月隐患进行统计分析，深层次剖析，从内部体系、管理上查找根本原因并采取针对性措施，及时消除生产安全事故隐患 | 项目负责人 | 至少每月组织一次 | 按月进行月度安全考核 |
| 11 |  | 季检 | 检查项目部安全体系是否有效运转、是否存在薄弱环节，危大工程等管理方面是否存在漏洞，项目部主要负责人安全责任制是否落实等 | 企业主要负责人或分管负责人 | 至少每季度组织一次 | 要对整个项目的安全生产状况进行评价，协调解决项目安全生产重大问题 |

注：当发生以下情形之一时，参建单位还应根据情况及时至少组织1次专项排查：

1.公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

2.组织机构和人员发生重大调整的；

3.施工工艺、设备或操作参数发生重大改变的；

4.外部安全生产环境发生重大变化的；

5.对安全事故、事件有新认识的；

6.气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。