佛山市人民政府行政服务中心利旧空调拆装工程项目需求情况

- 各具备资质的供应商：

佛山市人民政府行政服务中心利旧空调拆装工程项目，具体情况如下：

- 一、项目建设内容

（一）一至十层及宿舍空调设备（拆除、运输）

拆除中心现有空调51台（组）的全部旧设备、支架并搬运至新中心集中放置。

- （二）天面中央空调设备（拆除、运输）

- 30匹风冷热泵机组共13台，30KW冷冻泵共2台，补给水箱1个，将连接管网断开，主电源线及控制线拆除，热泵机组、冷冻泵、支承架、镀锌钢管搬运至天面指定位置集中放置。

（三）利旧空调设备（安装）

利旧空调设备共14台，装在新中心各层机房、电房、话务区及档案室。其中，D栋二层机房1安装一台2匹分体壁挂式空调、机房2安装一台2匹天花嵌入式空调；E栋二层弱电房4安装一台2匹分体壁挂式空调；E栋三层话务B区安装四台5匹柜式空调及2台5匹天花嵌入式空调（话务B区需包含钢化玻璃破坏后重新安装复原的费用），弱电房1和弱电房2各安装一台2匹天花嵌入式空调；核心机房安装一台3匹天花嵌入式空调；档案室安装一台5匹天花嵌入式空调及一台2匹天花嵌入式空调。

本项目对以上旧设备的拆改内容包括：旧设备的拆除及运输、高空作业、安全防护的相关人工费；利旧设备的安装包含设备所需的联机铜管及相关配件、设备动力电源、联机电源线及控制线、排水管、室外主机不锈钢支承架、楼板/墙身开孔、制冷剂、户外铜管锌铝镁槽防护、钢化玻璃更换、天花拆除及修复、高空作业、调试等相关人工费、实施过程中的应预见和不可预见费用（如：现场天花龙骨已吊装完毕，天花上的风管、强弱电槽、消防管网、原有多联机铜管、冷冻管及排水管网等错综复杂，利旧的设备安装难度大，铜管、排水管管路走向路线复杂，室外主机位置也需要根据现场实际情况而定）。

- 二、质保期

- 质保期：质保期1年（验收合格日起计）；质保期内空调在正常使用中发生故障时，供应商应在接通知后 1 小时内派员到达现场进行处理。

- 三、项目费用预算

- 利旧空调拆装工程项目预算为230000元。

- 四、采购方式

本项目采用竞价方式进行采购。

五、实施计划

- 1.本项目拟于2025年3月份启动立项；

- 2.采购人为佛山市人民政府直属事业单位，如因市政府政策或者规划原因等客观原因导致本合同无法继续履行的（包括但不限于导致服务区域范围变更、现场需求变更、场地变更后成交供应商无法或明显不适宜继续提供服务等），采购人有权随时终止合同，甲乙双方无需承担违约责任，合同期服务费用按实际服务协商结算。如因上述客观原因导致双方无法继续履行本次合同的，双方可通过签订补充协议，具体条件由双方友好协商，不收取额外费用。

- 六、供应商条件及要求

- （一）供应商资格

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册并合法运作的机构。

2.供应商须具备履行合同的专业能力，具有类似项目经验。

3.供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近3年内（自采购公告发布之日起往前推3年）参与全国政府采购活动中无违法违纪行为。

4.最近3年没有收到过行政处罚、没有因存在重大执业质量问题被监管部门采取行政监管措施的情形。

5.本项目不接受联合体报名。

- （二）提交文件要求（包括但不限于以下资料）

1.机构简介（加盖公章）；

2.机构营业执照复印件（加盖公章）；

3.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

4.项目方案、报价清单（含税）（加盖公章）；

5.同类业绩证明文件；

6.供应商认为需要的其他资料（加盖公章）。

投标人递交的投标文件由以下2部分组成，其标记和密封要求如下：

投标文件的纸质正本1份（含施工图纸），一般使用一个密封封套进行包装，确有需要可分多个密封封套包装。

投标文件电子版：以U盘为载体，使用一个密封封套进行包装。

（包装必须密封并在封口处加盖单位公章）。

- 七、参与报价方法

请符合条件且有意向合作的供应商在2025年4月2日中午12:00时前电话报名，本项目于4月2日下午2：30集中勘察现场，供应商在报名后按采购人规定的时间内前往现场勘察。勘察现场人员需提供加盖公章的身份证复印件和委托书，勘察完后须在现场勘察签到表上签名确认，作为本项目竞价响应供应商必备条件之一。

由于本项目安装工程较复杂，请各符合条件且有合作意愿的供应商通过现场勘察，在充分了解项目情况基础上，按照要求将项目方案、施工图纸、报价清单以及单位情况介绍、营业执照复印件、相关资质证件、相关成功案例介绍等材料（均需加盖单位公章）密封并在封口处加盖公章后，带上身份证于2025年4月3日上午9:00-12:00提交至佛山市禅城区季华五路28号佛山市人民政府行政服务中心8楼815室，逾期报送无效。提交材料时需现场进行材料提交登记确认。市行政服务中心将适时通过项目评审等程序确定合作供应商。一旦成交，任何因忽视或误解施工现场情况，而导致的所有损失和责任均由供应商自行承担。

在项目实施过程中，合作供应商需服从采购人的组织、协调、监督、管理，及时向采购人报告进展情况。做好施工防护措施，安全施工。做好环保措施，文明施工。在施工过程中造成的设备、设施拆除及损坏等非本项目内容的工程，由供应商负责复原，所产生的费用由供应商自行承担。在施工过程中带来的风险因素（包括但不限于高处作业风险、设备因素、材料因素、人员因素等），施工过程中产生的因违规操作、材料储存存在安全隐患、未将易燃材料与普通材料区别放置等问题出现的全部责任事故，由供应商承担，与采购人无关。联系人：彭小姐，电话：0757-83280868。

佛山市人民政府行政服务中心

2025年 3 月31日